Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 3 апреля 2019 г. N 5/46319

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 марта 2019 г. N 213

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ И ГАЗОВОМ НАДЗОРЕ

|  |
| --- |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F1E0CFD1F3B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA489DEE8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) Совмина от 25.05.2020 N 309) |

В соответствии с [пунктом 4](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5FFE9CFDEF8B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4F9FEE8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) Указа Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2019 г. N 92 "О создании учреждения" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить [Положение](#P68) о государственном энергетическом и газовом надзоре (прилагается).

2. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:

2.1. в [подпункте 5.14 пункта 5](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5FFE8CDD8FFB9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4E98E38767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) Положения о Министерстве энергетики Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1595, слова "органов государственного энергетического и газового надзоров" заменить словами "органа государственного энергетического и газового надзора";

2.2. утратил силу;

(пп. 2.2 утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F1E0CFD1F3B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA489DEE8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) Совмина от 25.05.2020 N 309)

2.3. [пункт 4](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F1EEC3DDFCB9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA499DEF8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) приложения 1 к Положению о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г. N 223, исключить;

2.4. в [Правилах](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F3EEC3DCF2B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4D9BE28767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) пользования газом в быту, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2007 г. N 1539:

[подпункт 10.2 пункта 10](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F3EEC3DCF2B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4C9EEF8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) после слов "работникам" и "вспомогательные помещения" дополнить соответственно словами "органа государственного энергетического и газового надзора (далее - орган госэнергогазнадзора) и (или)" и "для осуществления государственного газового надзора и (или)";

в [пункте 11](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F3EEC3DCF2B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4C9FEF8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM):

[подпункт 11.3](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F3EEC3DCF2B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4C9FEC8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) изложить в следующей редакции:

"11.3. обеспечивать в согласованное с газоснабжающей организацией и (или) органом госэнергогазнадзора время беспрепятственный доступ к газовому оборудованию, внутренним газопроводам, вводному газопроводу, газопроводам-вводам, резервуарным установкам, ИБУ работникам органа госэнергогазнадзора и (или) газоснабжающей организации при предъявлении ими служебного удостоверения с фотографией для осуществления государственного газового надзора и (или) выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, газоиспользующего оборудования, резервуарной установки, замене баллонов с СУГ, снятия показаний индивидуальных приборов учета расхода газа, снятия индивидуального прибора учета расхода газа в поверку (ремонт) и его установки. Отсутствием доступа к газовому оборудованию, внутренним газопроводам, вводному газопроводу, газопроводам-вводам, резервуарным установкам, ИБУ является наличие любых препятствий для работников органа госэнергогазнадзора и (или) газоснабжающих организаций, в том числе невозможность доступа в помещение и на территорию земельного участка по причине отсутствия проживающих, что подтверждается актом, составленным представителями органа госэнергогазнадзора и (или) газоснабжающей организации;";

[подпункт 11.14](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F3EEC3DCF2B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4C99EB8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) изложить в следующей редакции:

"11.14. после получения от органов госэнергогазнадзора и (или) газоснабжающей организации уведомления о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа к газовому оборудованию, внутренним газопроводам, вводному газопроводу, газопроводам-вводам, резервуарным установкам, ИБУ обратиться в течение трех календарных дней в орган госэнергогазнадзора и (или) газоснабжающую организацию для согласования даты и времени предоставления такого доступа;";

[подпункт 11.6 пункта 11](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F3EEC3DCF2B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA489AEF8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) приложения 3 к этим Правилам изложить в следующей редакции:

"11.6. обеспечивать в согласованное с органом госэнергогазнадзора и (или) газоснабжающей организацией время беспрепятственный доступ к газовому оборудованию, внутренним газопроводам, вводному газопроводу, газопроводам-вводам работникам органов госэнергогазнадзора и (или) газоснабжающей организации при предъявлении ими служебного удостоверения с фотографией для осуществления государственного газового надзора и (или) выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, газоиспользующего оборудования, снятия показаний индивидуальных приборов учета расхода газа, снятия индивидуального прибора учета расхода газа в поверку (ремонт) и его установки;";

2.5. [перечень](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F3EBC2D9FFB9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4D99ED8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) государственных организаций, подчиненных Министерству энергетики, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2008 г. N 1330, дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Государственное учреждение "Государственный энергетический газовый надзор".";

2.6. в [пункте 7](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F1EBCDD8F9B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4E9DEE8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) приложения к Положению о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. N 716, слова "Органы государственного энергетического" и "им" заменить соответственно словами "Орган государственного энергетического и газового" и "ему";

2.7. в [Правилах](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5FFE9CFDBF9B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4898E38767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) электроснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. N 1394:

[пункт 1](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5FFE9CFDBF9B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4899EB8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) после слова "энергетического" дополнить словами "и газового";

в [части второй пункта 14](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5FFE9CFDBF9B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA479BE28767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) и [абзаце четвертом части третьей пункта 134](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5FFE9CFDBF9B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDB4C9FEC8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) слова "органами государственного энергетического" заменить словами "органом государственного энергетического и газового";

2.8. в графе "Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры" [пунктов 3.3](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5FFE9CADEFCB9ABF793FA275789BF6C1BA4371375DE479CE98767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM), [3.25](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5FFE9CADEFCB9ABF793FA275789BF6C1BA4371375DE4695E88767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) и [3.32](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5FFE9CADEFCB9ABF793FA275789BF6C1BA4371375DF4F95E98767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156, слова "органы госэнергонадзора" заменить словами "орган госэнергогазнадзора";

2.9. в [приложении 2](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5FFE8C9DDFFB9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4D98EB8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) к Положению о порядке заключения договора на технологическое присоединение электроустановок к электрическим сетям, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2014 г. N 1031:

[слова](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5FFE8C9DDFFB9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4C9CEE8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) "органов госэнергонадзора" заменить словами "органа госэнергогазнадзора";

[слова](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5FFE8C9DDFFB9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4C9CED8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) "техническое или экономическое обоснование выбора электронагрева (только для электронагревательных устройств одного заказчика мощностью 30 кВт и выше, предназначенных для электроотопления и горячего водоснабжения)" заменить словами "технико-экономическое обоснование выбора электронагрева в случаях, установленных законодательством";

[слова](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5FFE8C9DDFFB9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4C9CEC8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) "перечень мероприятий по снижению электротермической нагрузки в часы максимума нагрузки энергосистемы (только для электронагревательных устройств одного заказчика мощностью 30 кВт и выше, предназначенных для электроотопления и горячего водоснабжения)" заменить словами "перечень мероприятий по снижению электротермической нагрузки в часы максимума нагрузки энергосистемы";

2.10. в [части второй пункта 9](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F1EBC8DCF9B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4E98EE8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) Положения о порядке обеспечения условий для заселения граждан в жилые помещения в завершенных строительством многоквартирных жилых домах, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2015 г. N 1079:

[абзац второй](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F1EBC8DCF9B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4E98ED8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) после слов "государственного энергетического" дополнить словами "и газового";

в [абзаце четвертом](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F1EBC8DCF9B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4E98E38767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) слова "органов государственного энергетического" заменить словами "органа государственного энергетического и газового";

2.11. [часть первую пункта 4](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F3EFC8DCFCB9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4F9DEE8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) Положения о порядке перевода эксплуатируемого жилищного фонда граждан с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное при оптимизации схем теплоснабжения населенных пунктов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. N 323, после слов "государственного энергетического" дополнить словами "и газового";

2.12. в [абзаце девятом подпункта 4.4 пункта 4](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F1EBC2DEF8B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4F9BE88767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) и [подпункте 5.5 пункта 5](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F1EBC2DEF8B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4F94E98767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) приложения к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 25 июня 2018 г. N 485 "Об установлении типовой формы договора" слова "органов госэнергонадзора" заменить словами "органа госэнергогазнадзора".

3. Признать утратившими силу:

[постановление](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F2EFC9DEFAB9ABF793FA275789BF6C09A46F1F7FD2519DEB9231924Dz8H3M) Совета Министров Республики Беларусь от 10 января 1998 г. N 26 "Об утверждении Положения о государственном энергетическом надзоре в Республике Беларусь";

[постановление](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C6F2EFCDD0F0E4A1FFCAF6255086E0691CB5371075C44E9CF58E3390z4HFM) Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 1998 г. N 1213 "О внесении изменений в Положение о государственном энергетическом надзоре в Республике Беларусь";

[постановление](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C1FEECCFDCF0E4A1FFCAF6255086E0691CB5371075C44E9CF58E3390z4HFM) Совета Министров Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. N 1404 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 января 1998 г. N 26";

[подпункт 1.19 пункта 1](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5FFE8CED8F2B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4F99EC8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2006 г. N 990 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Беларусь в связи с реорганизацией системы республиканских органов государственного управления";

[подпункт 1.1 пункта 1](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F2EBCBDBF2B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4F9CED8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2007 г. N 252 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам административной ответственности";

[подпункт 1.2 пункта 1](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F4E9C9D0F9B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4F9CE28767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2007 г. N 253 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь";

[подпункт 1.1 пункта 1](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964CCF6EDC8D0F0E4A1FFCAF6255086E07B1CED3B127DDA4F9AE0D862D61A8EAE3D06C5F4A85FE33Fz1H5M) постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2008 г. N 724 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам государственного энергетического надзора";

[подпункт 1.1 пункта 1](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F4EBCDD9FFB9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4F9CED8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 февраля 2014 г. N 122 "О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 января 1998 г. N 26 и от 1 февраля 2010 г. N 131";

[подпункт 1.1 пункта 1](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C5F1E9CEDFF2B9ABF793FA275789BF6C1BA437137DDA4F9CEE8767C30BD6A13710DAF5B643E13D17zBHFM) постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2018 г. N 201 "О внесении дополнения и изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 января 1998 г. N 26 и от 1 февраля 2010 г. N 131".

4. Республиканским органам государственного управления, облисполкомам и Минскому горисполкому в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-министр Республики Беларусь | С.Румас |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

29.03.2019 N 213

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ И ГАЗОВОМ НАДЗОРЕ

**ГЛАВА 1**

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Государственный энергетический и газовый надзор (далее - госэнергогазнадзор) осуществляется в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежного и безопасного функционирования энергетического и газового оборудования, систем энергоснабжения, а также вводных и внутренних газопроводов в жилищном фонде.

2. Госэнергогазнадзор осуществляется в отношении вводных и внутренних газопроводов, газового оборудования, инженерных систем, обеспечивающих безопасность при его эксплуатации в жилищном фонде, электроустановок, теплоустановок и тепловых сетей (далее, если не определено иное, - энергоустановки) юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением энергоустановок, указанных в [части второй](#P76) настоящего пункта.

К энергоустановкам, в отношении которых не осуществляется госэнергогазнадзор, относятся:

энергоустановки объектов использования атомной энергии;

энергоустановки линий городского электрического транспорта, метрополитена, сооружений и устройств железнодорожного транспорта (сооружений и устройств путевого хозяйства, технологической электросвязи, технологического электроснабжения, устройств сигнализации, централизации и блокировки);

паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды, которые эксплуатируются в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также теплоиспользующие установки и тепловые сети с теплоносителем, отличным от пара и горячей воды;

энергоустановки транспортных средств;

оборудование специального назначения (промышленное, военное, медицинское, транспортное, грузоподъемное);

специальные технологические, медицинские, экспериментальные, научные и другие энергоустановки, бытовые электроприборы (за исключением бытовых электроприборов, имеющих видимые повреждения, неисправности, эксплуатируемых в условиях, не соответствующих требованиям эксплуатационной документации их изготовителей (при ее наличии), а также нестандартных (самодельных) бытовых электроприборов);

автономные передвижные источники электрической и тепловой энергии;

электростанции республиканских унитарных предприятий электроэнергетики, входящих в состав государственного производственного объединения "Белэнерго".

3. Государственное учреждение "Государственный энергетический и газовый надзор" (далее - учреждение) является органом госэнергогазнадзора Министерства энергетики.

4. Основными задачами учреждения являются организация и осуществление надзора за:

техническим состоянием и организацией эксплуатации энергоустановок, соблюдением обязательных требований при вводе их в эксплуатацию, реконструкции и капитальном ремонте, а также за проведением мероприятий, обеспечивающих безопасность и надежность при эксплуатации и обслуживании энергоустановок;

техническим состоянием и эксплуатацией вводных и внутренних газопроводов в жилищном фонде, газового оборудования, инженерных систем, обеспечивающих безопасность при его эксплуатации в жилищном фонде, а также за принятием мер по обеспечению безопасности при использовании газа.

5. Учреждение в своей деятельности руководствуется [Конституцией](consultantplus://offline/ref=9C88648E070DACF2E3171BD6B0907AE13F59A94964C6FEEACDDBF0E4A1FFCAF6255086E0691CB5371075C44E9CF58E3390z4HFM) Республики Беларусь, настоящим Положением и иным законодательством.

**ГЛАВА 2**

**ФУНКЦИИ И ПРАВА УЧРЕЖДЕНИЯ**

6. Учреждение в соответствии с возложенными на него основными задачами:

6.1. осуществляет надзор за соблюдением:

требований к техническому состоянию и устройству, технической эксплуатации энергоустановок и технике безопасности при их эксплуатации, в том числе энергоустановок, используемых в квартирах, одноквартирных жилых домах, садовых домиках, строениях и сооружениях при них, а также стационарных автономных энергоисточников;

требований к техническому состоянию и устройству, технической эксплуатации газового оборудования, вводных и внутренних газопроводов и систем обеспечения безопасности при его эксплуатации в жилищном фонде;

требований к качеству электрической и тепловой энергии, предусмотренных законодательством и (или) договорами энергоснабжения;

6.2. осуществляет надзор за организацией и проведением мероприятий по обеспечению надежного энергоснабжения потребителей;

6.3. рассматривает проектную документацию на электро- и теплоснабжение объектов в части соответствия требованиям безопасности и эксплуатационной надежности;

6.4. принимает участие в пределах компетенции в работе комиссий, создаваемых в соответствии с законодательством, в том числе по:

присвоению (подтверждению) группы по электробезопасности электротехническому персоналу, проверке знаний у персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, соблюдению требований к устройству, технической эксплуатации и технике безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей;

проверке выполнения условий готовности теплоисточников, тепловых сетей и систем теплопотребления к работе в осенне-зимний период;

расследованию технологических нарушений в работе объектов энергетического хозяйства;

6.5. выдает заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта разрешительной документации, проектной документации, разработанной и утвержденной с учетом установленных законодательством требований к ее разработке и утверждению, в том числе требований безопасности и эксплуатационной надежности, при приемке в эксплуатацию объектов, в отношении которых осуществляется госэнергогазнадзор;

6.6. осуществляет надзор за своевременным проведением проверки и прочистки инженерных систем, обеспечивающих безопасность при эксплуатации газового оборудования, в том числе в части наличия актов о проведении указанных работ;

6.7. осуществляет контроль за сроками проведения технического обслуживания и ремонта газового оборудования, вводных и внутренних газопроводов;

6.8. участвует в порядке, установленном законодательством, в специальных расследованиях несчастных случаев на:

производстве, связанных с эксплуатацией энергоустановок на поднадзорных объектах;

объектах, связанных с эксплуатацией вводных и внутренних газопроводов и газового оборудования, в отношении которых осуществляется надзор;

6.9. осуществляет сбор, накопление и анализ информации о несчастных случаях, подлежащих специальному расследованию, авариях на поднадзорных объектах;

6.10. проводит информационную работу по предупреждению аварий и профилактике травматизма в энергоустановках, а также при эксплуатации газового оборудования, вводных и внутренних газопроводов;

6.11. в пределах компетенции участвует в разработке проектов нормативных правовых и технических нормативных правовых актов по вопросам деятельности учреждения;

6.12. самостоятельно или во взаимодействии с иными органами государственного надзора и контроля осуществляет в пределах компетенции функции по выявлению и пресечению административных правонарушений;

6.13. ведет в пределах компетенции административный процесс;

6.14. рассматривает в пределах компетенции в установленном порядке обращения юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;

6.15. может оказывать в пределах компетенции юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, услуги в установленном законодательством порядке;

6.16. выполняет иные функции.

7. Учреждение для выполнения своих задач и функций имеет право:

7.1. выносить требования (предписания) об устранении нарушений законодательства в сфере энергетики и газоснабжения;

7.2. в случае выявления нарушений законодательства, создающих угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде, вручать (направлять) предложение о приостановлении (запрете) деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), объекта строительства, оборудования до устранения нарушений, послуживших основанием для вручения (направления) такого предложения;

7.3. подготавливать по результатам осуществления госэнергогазнадзора акты, справки и иные документы, предусмотренные законодательством, содержащие в том числе предложения и рекомендации об устранении выявленных нарушений законодательства, а также причин и условий таких нарушений;

7.4. использовать технические средства, в том числе аппаратуру, осуществляющую звуко- и видеозапись, фотосъемку, ксерокопирование, устройства для сканирования документов;

7.5. получать от юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, необходимые для осуществления госэнергогазнадзора документы и иную информацию;

7.6. запрашивать в пределах компетенции и получать в установленном порядке от государственных органов и иных государственных организаций информацию;

7.7. привлекать на договорной основе научные, проектные и иные организации, квалифицированных специалистов для выполнения работ, требующих специальных знаний;

7.8. осуществлять иные полномочия.

**ГЛАВА 3**

**ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

8. Генеральный директор учреждения является главным государственным инспектором по энергетическому и газовому надзору.

Заместители генерального директора учреждения являются заместителями главного государственного инспектора по энергетическому и газовому надзору.

Руководители и специалисты структурных подразделений аппарата управления учреждения, директора и главные инженеры филиалов учреждения, начальники областных энергогазинспекций и межрайонных отделений филиалов и их заместители являются старшими государственными инспекторами по энергетическому и газовому надзору.

Начальники районных энергогазинспекций и другие специалисты филиалов учреждения, осуществляющие государственный энергетический и газовый надзор, являются государственными инспекторами по энергетическому и газовому надзору.

9. Для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции учреждения, могут создаваться комиссии, советы и другие коллегиальные органы.

Положения об указанных коллегиальных органах и их персональный состав утверждаются генеральным директором учреждения.

10. Руководители и специалисты учреждения:

несут установленную законодательством ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей;

имеют служебные удостоверения установленного образца.